## Popis del
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA,
ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
POPIS DEL S KOLIČINAMI ZA ZUNANJO UREDITEV IN ZUNANJO KANALIZACIJO
1.00 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba okolja z zavarovanjem višin | m2 | 1745 | 0
1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnih
| profilov | kom | 10 | 0
1.03 | Naprava delne zapore cestišča s
pripadajočo prometno signalizacijo,
ki se po končanih delih odstrani.
| Obračun po dejanskih stroških | ocena | 1 | 0
1.04 | Zakoličba obstoječih instalacij in
potrebni ukrepi za zavarovanje
instalacij med gradnjo, kot so:
(poglobitve, prestavitve in razne
zaščite. ) Obračun po dejanskih
| stroških. | ocena | 1 | 0
1.05 | Rušenje kanalskega jaška z odvozom v
| zbirni center gradbenih odpadkov | kom | 7 | 0
1.06 | Odstranitev ograje iz mrežnega panela
z odvozom v zbirni center gradbenih
| odpadkov | m | 165 | 0
1.07 | Rušenje kanalizacije BC fi 50 cm z
odvozom v zbirni center gradbenih
| odpadkov | m2 | 46 | 0
1.08 | Rušenje vseh vrst robnikov s temeljem
in odvoz v zbirni center gradbenih
| odpadkov | m | 155 | 0
1.09 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m | 45 | 0
1.10 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z
odvozom v zbirni center gradbenih
| odpadkov | m2 | 555 | 0
1.11 | Rušenje linijskega požiralnika z odvozom
| v zbirni center gradbenih odpadkov | m | 5 | 0
1.12 | Prilagoditev LTŽ pokrova na jaških na
| novo višino ureditve okolja | kom | 5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Široki izkop lahke zemljine z odvozom
| v zbirni center gradbenih odpadkov | m3 | 900 | 0
2.02 | Izkop za kanalizacijo globine do
4.0 m v lahki zemljini z deponijo
| ob robu izkopanega jarka. | m3 | 880 | 0
2.03 | Izkop gradbene jame za zadrževalnik
| v lahki zemljini z deponijo ob strani | m3 | 155 | 0
2.04 | Zasip kanalizacije in zadrževalnika z
izkopano zemljino, deponirano ob robu
jarka, z valjanjem v plasteh,
zahtevana zgoščenost vsake plasti
| je 95 % po SPP. | m3 | 860 | 0
2.05 | Planiranje in valjanje planuma
spodnjega ustroja do točnosti +/-
3.0 cm v lahki zemljini. Zahtevana
zgoščenost planuma spodnjega
| ustroja je 98 % po SPP. | m2 | 1800 | 0
2.06 | Izdelava nasipa s kvalitetno nasipno
zemljino z vgrajevanjem v plasteh in
| komprimiranja do Ev2=60 MN/m2 | m3 | 310 | 0
2.07 | Izdelava posteljice v debelini plasti
40,0 cm iz kamnitega ali peščeno
prodnega materiala 0/100 mm
Zahtevana nosilnost na planumu
| posteljice je Ev2=80 MN/m2 | m3 | 250 | 0
2.08 | Dobava in vgradnja geotekstila 300 g | m2 | 700 | 0
2.09 | Planiranje in humusiranje zelenic s
humusom v debelini 15 cm, ter posejanje
| s travnim semenom | m2 | 1000 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
drobljenca v debelini 20.0 cm,
zahtevana nosilnost je Ev2=100
| MN/m2. | m3 | 520 | 0
3.02 | Fino planiranje planuma nevezane
nosilne plasti pred vgrajevanjem
vezane nosilne plasti do točnosti
| +/- 1.0 cm. | m2 | 1745 | 0
3.03 | Izdelava zgornje nosilne plasti iz
asfaltne zmesi bituminiziranega
drobljenca AC 22 base B 50/70 A3
| v debelini 8,0 cm. | m2 | 90 | 0
3.04 | Izdelava zgornje nosilne plasti iz
asfaltne zmesi bituminiziranega
drobljenca AC 22 base B 50/70 A3
| v debelini 7,0 cm. | m2 | 525 | 0
3.05 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz
asfaltne zmesi bituminiziranega
drobljenca AC 8 surf B 50/70 A3
| v debelini 4,0 cm. | m2 | 90 | 0
3.06 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz
asfaltne zmesi bituminiziranega
drobljenca AC 8 surf B 50/70 A3
| v debelini 3,0 cm. | m2 | 525 | 0
3.07 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz
asfaltne zmesi bituminiziranega
drobljenca AC 8 surf B 70/100 A5
| v debelini 4,0 cm. | m2 | 510 | 0
3.08 | Izdelava tlaka iz betonskih tlakovcev
(tlakovci po izbiri arhitekta) vgradnja
na plast mineralnega agregata 4/8 mm
| v debelini 4 cm. | m2 | 551 | 0
3.09 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov
| 15/25 cm na betonski temelj. | m | 115 | 0
3.10 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov
| 8/20 cm na betonski temelj. | m | 310 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE
4.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
| obbetoniranih, PVC SN 4, fi 100 mm | m | 3 | 0
4.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
| obbetoniranih, PVC SN 4, fi 160 mm | m | 48 | 0
4.03 | Izdelava priključka PVC cevi ø 200 mm
| na kanalsko PVC cev ali PE jašek | kom | 6 | 0
4.04 | Izdelava PE požiralnika fi 400 mm
| z LTŽ rešetko 400/400 mm. | kom | 4 | 0
4.05 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika
kanalete širine 150 mm iz polimernega
| betona z LTŽ rešetko, razred C 250 | m | 6 | 0
4.06 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika
iz kanalet monoblock širine 200 mm,
| iz polimernega betona, razred D 400 | m | 8 | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | KANALIZACIJA
5.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz peska, PVC SN 8,
ø 200 mm, vključno z napravo posteljice
in zasipom cevi v coni cevi z gramozom
| 0/16 mm | m | 227 | 0
5.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz peska, PVC SN 8,
ø 250 mm, vključno z napravo posteljice
in zasipom cevi v coni cevi z gramozom
| 0/16 mm | m | 15 | 0
5.03 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz peska, GRP, SN 10000,
ø 500 mm, vključno z napravo posteljice
in zasipom cevi v coni cevi z gramozom
| 0/16 mm | m | 44 | 0
5.04 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600
mm, globine do 1,0 m iz zasip jaška
| z gramozom 0/16 mm | kom | 3 | 0
5.05 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600
mm, globine 1,0 do 1,5 m iz zasip jaška
| z gramozom 0/16 mm | kom | 5 | 0
5.06 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600
mm, globine 1,5 do 2,0 m iz zasip jaška
| z gramozom 0/16 mm | kom | 9 | 0
5.07 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800
mm, globine 1,0 do 1,5 m iz zasip jaška
| z gramozom 0/16 mm | kom | 15 | 0
5.08 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800
mm, globine 2,0 do 2,5 m iz zasip jaška
| z gramozom 0/16 mm | kom | 5 | 0
5.09 | Dobava in vgradnja betonskega jaška
| fi 1000 mm, globine 1,5 do 2,0 m | kom | 2 | 0
5.10 | Dobava in vgradnja betonskega jaška
fi 1000 mm, globine 2,5 do 3,0 m
s priklopom na obstoječo betonsko
| cev fi 500 mm | kom | 3 | 0
5.11 | Dobava in vgradnja PE usedalnega jaška
600 mm, globine 2,0 do 2,5 m iz zasip
| jaška z gramozom 0/16 mm | kom | 2 | 0
5.12 | Izdelava PE peskolova fi 400 mm
| z LTŽ pokrovom 400/400 mm. | kom | 2 | 0
5.13 | Izdelava priključka PVC cevi do ø 300 mm
| na betonski jašek | kom | 2 | 0
5.14 | Dobava in vgradnja lovilca maščob
| knp. ACO Lipumax P-B NS 8,5 l/s | kom | 1 | 0
5.15 | Izdelava zadrževalnika iz PP elementov
knp. ACO Stormbrixx SD. Elementi so
obviti v geotekstil 200 g in vodoneprep-
ustno membrano.
| zadrževalnik 1, velikost 12 m3 | kom | 1 | 0
| zadrževalnik 2, velikost 10 m3 | kom | 1 | 0
5.16 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600
mm iz litega železa z zaklepanjem
in protihrupnim vložkom, razred D 400
| ter AB obročem | kom | 3 | 0
5.17 | Dobava in vgraditev pokrova ø 600 mm
iz litega železa, razred B 125 z AB
| obročem | kom | 27 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0
6.00 | OPREMA
6.01 | Dobava in vgraditev okroglega
prometnega znaka, razred 2 s temeljem
in stebričkom dolžine 3 m ter dopolnilno
| tablo | kom | 2 | 0
6.02 | Dobava in vgraditev kvadratnega
prometnega znaka, razred 2, vključno
| s temeljem in stebričkom dolž. 2,6 m | kom | 1 | 0
6.03 | Izdelava prekinjene označbe na vozišču
z tankoslojno z enokomponentno
| belo barvo, širina črte je 12 cm. | m | 10 | 0
6.04 | Izdelava označbe na avtobusnem
postajališču z rumeno enokomponentno
| barvo | m2 | 9 | 0
6.05 | Izdelava ostale talne označbe
tankoslojno z enokomponentno belo
| barvo. | m2 | 5 | 0
6.06 | Izdelava ostale talne označbe
tankoslojno z enokomponentno modro
| barvo RAL 5012. | m2 | 48 | 0
6.07 | Dobava in vgradnja zaščitne kovinske
ograje višine 110 cm. Ograja po detajlu
| arhitekta | m | 69 | 0
6.08 | Dobava in vgradnja ograje višine 200 cm
iz mrežnega panela. Stebrički so
| temeljeni v temelje 30/60 cm | m | 22 | 0
6.09 | Dobava in vgradnja ograje višine 400 cm
z zaščitno PP mrežo. Stebri so
| temeljeni v temelje 30/60 cm | m | 80 | 0
6.10 | Dobava in vgradnja avtomatske
cestne zapornice, komplet z vsemi
| potrebnimi deli, dolžine 4 m. | kom | 1 | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0
7.00 | GRADBENA DELA
7.01 | Izdelava dvostranskega opaža za
| ravne zidove višine do 2.0 m. | m2 | 170 | 0
7.02 | Dobava in postavitev rebraste
armature RA 400/500-2 fi do 12 mm -
enostavno in srednje zahtevno
| vezanje | kg | 4400 | 0
7.03 | Dobava in vgraditev navadnega
cementnega betona C 8/10, X0 v
| v prerez 0.15 m3/m2-m | m3 | 8 | 0
7.04 | Dobava in vgraditev armiranega
cementnega betona C 25/30, XC1
| v prerez do 0.30 m3/m2-m. | m3 | 44 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
8.00 | TUJE STORITVE
8.01 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, cevi fi do 300 mm | m | 242 | 0
8.02 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, jašek do fi 500 mm | kom | 44 | 0
8.03 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, jašek fi 600 do fi 1000 mm | kom | 30 | 0
8.04 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| lovilca maščob. | kom | 1 | 0
8.05 | Čiščenje kanalizacije in pregled s TV
| kamero. | m | 286 | 0
8.06 | Posnetek kanalizacije za potrebe PID-a
| in katastra | m | 286 | 0
8.07 | Geodetski posnetek okolja za potrebe
| PID-a in katastra | m2 | 1745 | 0
8.08 | Projektantski nadzor pri izvajanju del | ur | 20 | 0
8.09 | Geomehanski nadzor pri izvajanju del | ur | 10 | 0
8.10 | Izdelava načrta izvedenih del. | kom | 1 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
9.00 | ZAKLJUČNA DELA
9.01 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 1745 | 0
9.02 | Nepredvidena in dodatna dela, ki se
pojavijo med gradnjo. Upoštevano
| 10 % vrednosti vseh del. | ocena | 0.1 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | KANALIZACIJA |  |  | 0
6.00 | OPREMA |  |  | 0
7.00 | GRADBENA DELA |  |  | 0
8.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
9.00 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0